РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                 № 357                                      ст-ца Казанская

Об утверждении Положения

об обеспечении содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройству прилегающих к ним территорий

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Верхнедонского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Верхнедонского района Пономарёва А.С., заведующего отделом образования Администрации Верхнедонского района Матвееву Л.И.

Глава Администрации

Верхнедонского района                                                                                  А.А.Романов

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Верхнедонского района Ростовской области

Приложение к постановлению

Администрации

Верхнедонского района

от 16.05.2022 № 357

Положение

об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области, обустройство прилегающих к ним территорий (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области (далее - образовательных организаций), а также обустройство прилегающих к ним территорий.

  - Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10 «Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

Приказ Государственного комитета по архитектуре и градостроительству

при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм» и Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения».

### ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником, муниципальное образование «Верхнедонской район» в лице  Администрации Верхнедонского района Ростовской области принято решение о закреплении за образовательной организацией, возникает у этой организации с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

Имущество, приобретенное организацией по договору или иным основаниям, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами.

- Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования «Верхнедонской район».

- При осуществлении права оперативного управления образовательная организация обязана:

- использовать закрепленное имущество в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, эффективно и строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за ней имущества в пределах собственных лимитов бюджетных обязательств.

- Распоряжение (передача в аренду, безвозмездное пользование, залог или иной способ распоряжения) недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за автономными образовательными организациями собственником или приобретенными такой организацией за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение этого имущества, осуществляется исключительно с согласия собственника, муниципального образования «Верхнедонской район» в лице  Администрации Верхнедонского района Ростовской области.

Остальным имуществом, находящимся у автономных образовательных организаций на праве оперативного управления, такая организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

- До заключения сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, автономная образовательная организация должна вынести данный вопрос на рассмотрение наблюдательного совета.

- Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными правовыми

актами.

- При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости и аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

- Организация контроля содержания зданий, сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя образовательной организации, в оперативном управлении которого находятся эти здания и сооружения.

- Контроль технического состояния зданий, сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

- Контроль соблюдения правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений образовательных организаций закрепляется за ответственными лицами, назначаемыми приказом по образовательной организации. Ответственный, за эксплуатацию зданий, сооружений обеспечивает:

техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль состояния здания, поддержание его в исправном, работоспособном состоянии, наладке и регулировании инженерных систем;

осмотры зданий в осенний и весенний период;

подготовку к сезонной эксплуатации.

- Образовательная организация осуществляет плановые, внеплановые, частичные осмотры эксплуатируемых зданий, сооружений в порядке, установленном образовательной организацией (приложение №1 к Положению).

- Плановые осмотры осуществляются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

Весенние осмотры осуществляются с целью проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории и внешнего благоустройства после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 2 к Положению). В целях оценки готовности зданий и сооружений к отопительному периоду в рамках требований Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также Приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» образовательное учреждение ежегодно планирует и обеспечивает проведение необходимого объема работ с представлением в установленные сроки результатов проделанной работы в Отдел образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области (приложение №3 к Положению).

- Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий, техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). В случае тяжелых последствии воздействия на здания, сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.12.1994 № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации». Результаты работы комиссии по внеплановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 4 к Положению).

- Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией здания.

- Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

- В случае обнаружения во время осмотров зданий и сооружений дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

- Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений отражает в технические состояния здания, который предъявляется комиссиям при проведении проверок (приложение № 5 к Положению).

- Готовность образовательных учреждений к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательного учреждения в соответствии с примерной формой «Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 20__г. - 20__г.учебному году», рекомендованной Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

### КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ

- В ходе плановых осмотров проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

- Внешнее благоустройство.

- Фундаменты и подвальные помещения, элеваторные узлы, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

- Ограждающие конструкции, элементы фасада (балконы, лоджии, козырьки, архитектурные детали, водоотводящее устройство).

- Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

- Межэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

- Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

- Соблюдение габаритных приближений.

- Наружные коммуникации и их обустройства.

- Прилегающая территория.

- В ходе внеплановых осмотров проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом или их отдельных конструктивных элементов, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов.

- В ходе частичных осмотров проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, инженерных систем в целом или отдельных их видов, элементов внешнего благоустройства.

- Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- Ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

- Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

- Устойчивость конструкций вибрирующим и другим динамичным нагрузкам, расположенным на просадочных участках.

- Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

- Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

- В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в отдел образования Администрации Верхнедонского района.

Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях отдел образования Администрации Верхнедонского района может организовать привлечение в комиссию по осмотру зданий и сооружений специалистов соответствующей квалификации (специалистов администрации Верхнедонского района, организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности), определить состав специальной комиссии и назначить сроки детального обследования здания или сооружения.

- Комиссия по плановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений за зданиями, сооружениями или их отдельными конструктивными элементами, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации, в случае, когда требуется дополнительный контроль их технического состояния.

- По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, направляют в отдел образования Администрации Верхнедонского района информацию о потребности в финансовых средствах на осуществление работ, с приложением акта.

- По результатам осмотров в срок не более пяти дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений в случаях: неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

- Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций на территории Верхнедонского района образовательные организации, ежегодно формируют план ремонтных работ, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (приложение № 6 к Положению).

План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.

- Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

- предписания контролирующих органов;

- предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

### ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕЖАЩЕЙ К                           .                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

- Муниципальное образование «Верхнедонской район», в лице Администрации Верхнедонского района Ростовской области передает образовательным организациям земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование.

- Образовательная  организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния закрепленной за ней территории.

- Территория образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-гигиеническим нормам.

- Территория образовательной организации не должна иметь ямы и выбоины, должна быть ровной и чистой.

Дороги, подъезды, проходы к зданиям, используемые для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Территория образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

приобретение коммунальных услуг, услуг связи;

оплата договоров, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги с целью поддержания или восстановления функциональных характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления;

приобретение основных средств и материальных запасов;

и другие.

- Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется Главными распорядителями бюджетных средств – отделом образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные образовательные организации.

Приложение № 1

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентиляция | 1 |  |
| 2 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 3 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 4 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 5 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 6 | Деревянные конструкции | 1 |  |
| 7 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 8 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 9 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 10 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |

Периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений

| 11 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 13 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 14 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |
| 15 | Воздуховоды | 1 |  |
| 16 | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 17 | Другое |  |  |

Приложение № 2

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

Акт

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

_____________________	«	»	г.

- Название здания (сооружения): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель): ____________________________________________________________________________

- Год постройки: _______________________________________________________________

- Материал стен :_______________________________________________________________

- Этажность: ___________________________________________________________________

- Наличие подвала_______________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

_____________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя:

Членов комиссии:

Произвела осмотр

_____________________________________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкция / оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |
| 10 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 12 | Система отопления |  |  |  |
| 13 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Санитарно- технические устройства |  |  |  |
| 16 | Газоснабжение |  |  |  |
| 17 | Вентиляция |  |  |  |
| 18 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 19 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 20 | Другое |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- Отрывка шурфов

_____________________________________________________________________________

- Простукивание внутренних стен и фасада

_____________________________________________________________________________

- Снятие  деталей  фасада, вскрытие конструкций

_____________________________________________________________________________

- Взятие проб материалов для испытания конструкций и оборудования

_____________________________________________________________________________

- Другие замеры и испытания конструкций и оборудования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Прилегающая территория

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 3

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

Акт

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

______________________________                                        ______________________ 20__г.

- Название здания (сооружения): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель): ____________________________________________________________________________

- Год постройки: _______________________________________________________________

- Материал стен:_______________________________________________________________

- Этажность: ___________________________________________________________________

- Наличие подвала_______________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

_____________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя:

Членов комиссии:

Произвела осмотр

_____________________________________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

- Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а)	кровля_______________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)

_______________________________________________________________________

в) фасад и наружные водостоки

_______________________________________________________________________

г) проемы

_______________________________________________________________________

д) внутренние помещения

_______________________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения

_______________________________________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные

_______________________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы

______________________________________________________________________

к) электроснабжение и освещение

______________________________________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

м)____________________________________________________________________

- Обеспеченность:

а) топливом ___________________________________________________________

б) уборочным инвентарем _______________________________________________

- Выполнение противопожарных мероприятий __________________________________________________________________________

Выводы и предложения:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 4

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

Акт внепланового осмотра здания (сооружения)

__________________________	«	»	г.

Название зданий (сооружений)

Адрес

Владелец (балансодержатель)

Материал стен

Этажность	_____________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя__________________________________________________________________

Членов комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________произвела осмотр ____________________________________(наименование зданий, сооружений), пострадавших в результате неблагоприятных воздействий: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 5

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

Журнал

учета осмотров технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)

Адрес

Владелец (балансодержатель)

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность. Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание.

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров

Приложение № 6

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий

План ремонтных работ в муниципальном образовательном учреждении

(наименование образовательной организации)

| № | Виды работ | Объем работ в тыс. руб. | Распределение объема работ по кварталам (месяцам) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт системы отопления и вентиляции, тепловые счетчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт наружных теплотрасс и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт фасадов и фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт ограждений, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство и ремонт АПС И СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена и ремонт ветхой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель образовательной организации		/Ф.И.О./

(подпись)